Figuras y Tablas Capitulo 73. 

[image: image6.emf] 


Fig. 73.1   Sistema de oclusión temporal y aspiración Guardwire 
                  PercuSurge® 
[image: image2.emf]
Fig 73.2  Sistema FilterWire EX® de Boston Scientific. 
[image: image3.emf]
Figura 73.3 Sistema SpideRX™  ev3.

	[image: image1.emf]Sistema PercuSurge ® GuardWire

INSUFLADOR EZ ®

D.

CATÉTER DE ASPIRACIÓN EXPORT®

DURANTE LA EXTRACCIÓN DE PARTÍCULAS.

ADAPTADOR MICROSEAL ®



	

	


Figura 73.4  Dispositivo de trombectomía reolítica: Angiojet
[image: image4.emf]
Figura 73.5 Catéter de aspiración Pronto® (Vascular Solutions, Inc)
[image: image5.jpg]


   
Figura 73.6. Conducta terapéutica en el fenómeno de No Reflow.


Tabla 73.1  Dispositivos de protección embólica.
	Tipo de 

Dispositivo 
	Denominación 
	Fabricante
	Guía utilizada

(pulgadas)
	Catéter guía

(French)
	Tamaño del 

Poro (µm)

	Balón de oclusión distal

                                          
	GuardWire MDT-PercuSurge


	Medtronic


	0.014


	8


	

	
	TriActiv system
	Kensey Nash
	0.014
	6,7,8
	

	Dispositivos con Filtro


	Angio Guard XP
	Cordis
	0.014
	8
	100



	
	EPI-FilterWire EX
	Boston Scientific
	0.014
	6
	80



	
	Mednova
	Abbott
	0.014
	9
	150



	
	Mednova MDT-Filter
	Medtronic
	0.014
	7
	100

	
	E-Trap/E-sack


	Metamorphic

 
	0.014


	6
	100



	
	SpideRX, Sistema SpideRX™  

	Endovascular 
	0.014          
	6 ó 7 
	70-200

	
	Interceptor
	Medtronic
	0.014
	    6
	100

	
	FiberNet
	Biomedical
	0.014
	
	40

	Balón de                        

Oclusión                                       

proximal
	Proxis     
	St Jude   Medical                                 
	   0.014    
	
	


  Tabla 73.2 Score de trombo TIMI

	          
	TIMI trombo_ score    

	0
	Sin evidencias angiográficas de trombo.

	1
	Trombo posible. Reducción de la densidad del contraste _ Haziness (imagen nebulosa o en vidrio esmerilado) _ Lesión de contorno irregular_ Menisco convexo delicado, sugestivo pero no diagnóstico en el caso de una oclusión.

	2
	Trombo definido con tamaño ≤ ½ del diámetro del vaso.

	3
	Trombo definido con tamaño > ½ pero < 2 del diámetro del vaso.

	4 
	Trombo definido con tamaño≥ 2 del diámetro del vaso.

	5
	Trombo definido con vaso ocluído.





Espasmo








